## Prob_1
| h | min
t1 | 23 | 11
t2 | 23 | 13
t1_central | 23 | 11.5
t2_central | 23 | 13.5
at1 | 0 | 0.5
at2 | 0 | 0.5
FDPt1 | retangular
FDPt2 | retangular
εt1 | 0 | 0.28868
εt2 | 0 | 0.28868
Δt | 0 | 2
aΔt | 0 | 1
εΔt | 0 | 0.40825
FDPΔt | triangular
Cálculo alternativo de εΔt
εΔt | 0 | 0.40825

## Prob_2
V | 123 | V | I | -5 | A
aV | 3 | V | aI | 3 | A
εV | 1.2247 | V | εI | 1.2247 | A
FDP | triangular |  | FDP | triangular
V | 123 | V | I | -5 | A
aV | 2 | V | aI | 1 | A
εV | 0.8165 | V | εI | 0.40825 | A
FDP | triangular |  | FDP | triangular

## Prob_3
T | 146.76 | °C
aT | 0.005 | °C
εT | 0.0028868 | °C
FDP | retangular

## Prob_5
Moeda mais próxima da fita métrica
Lado esquerdo da moeda
xE | 5.1 | cm
axE | 0.2 | cm
εxE | 0.08165 | cm
FDP | triangular
Lado direito da moeda
xD | 6.9 | cm
axD | 0.2 | cm
εxD | 0.08165 | cm
FDP | triangular
Diâmetro da moeda
xØ | 1.8 | cm
axD | 0.4 | cm
εxD | 0.11547 | cm
FDP | desconhecida
Nota: Como a FDP é desconhecida, não sabemos qual a relação
entre a semi-largura e a incerteza, como no caso das FDP retangulares e triangulares.
Mas podemos usar a fórmula de propagação de incertezas não correlacionadas.

## Prob_6
Primeiro período de funcionamento do microondas
início
t0 | 60 | s
at0 | 0 | s
εt0 | 0 | s
FDP | valor exato
fim
t1 | 34.5 | s
at1 | 0.5 | s
εt1 | 0.28868 | s
FDP | retangular
tinício | 25.5 | s
atinício | 0.5 | s
εtinício | 0.28868 | s
FDP | retangular
Funcionamento durante o período de ajuste
tajuste | 0.6 | s
atajuste | 0.2 | s
εtajuste | 0.11547 | s
FDP | retangular
Último período de funcionamento do microondas
tfinal | 40 | s
atfinal | 0 | s
εtfinal | 0 | s
FDP | valor exato
Tempo total de funcionamento
ttotal | 66.1 | s
attotal | 0.7 | s
εttotal | 0.31091 | s
FDP | desconhecida (será trapezoidal pois é a combinação de duas FDP retangulares, mas não foi dado na UC)

## Prob_7
R | 0.53 | Ω
aR | 0.05 | Ω
εR | 0.020412 | Ω
FDP | triangular

## Prob_8
V | 2.28 | V
aV | 0.05 | V
εV | 0.020412 | V
FDP | triangular
m | 83.36 | g
am | 0.005 | g
εm | 0.0028868 | g
FDP | retangular