## Prob_1
Nota: este problema pertence ao capítulo seguinte sobre médias!
m/s
| v1 | 344
| v2 | 343.2
| v3 | 342.4
| v4 | 348
| <v> | 344.4
a) | uv | 2.4873
b) | u<v> | 1.2437
b) | v | 344.4 | ± | 1.2437 | m/s
Cálculos alternativos (sem usar as fórmulas de estatística do Excel):
| <v> | 344.4
| uv | 2.4873
| u<v> | 1.2437

## Prob_2
T | 87.5 | °F | ou | T | 87.5 | °F | ou …
aT | 0.5 | °F |  | aT | 0.3 | °F
FDP | triangular |  |  | FDP | triangular
uT | 0.20412 | °F |  | uT | 0.12247 | °F
T | 30.8333 | °C |  | T | 30.8333 | °C
uT | 0.1134 | °C |  | uT | 0.068041 | °C
Nota: a incerteza é uma diferença de temperatura (tal como o erro) e não inclui a origem das temperaturas (que é diferente na escala celcius e fahrenheit). Logo, ΔT_°C = 5/9*Δ_°F.
O mesmo se passa com o erro e também com qualquer diferença de temperaturas.
Se isto vos intriga, imagenem dois referenciais cartesianos, com origens diferentes. Um determinado ponto no espaço, quando mudamos de coordenadas, temos que ter em conta a posição da origem. Pelo contrário, uma incerteza na posição, que corresponde a uma diferença de posições, não depende da posição das origens.

## Prob_3
Método analítico (como é um caso particular, só produtos, a fórmula é conhecida e não é necessário derivar a função):
| valor | incerteza padrão
η | 0.801 | 0 | mPa·s
declive | 0.0472 | 0.0009 | Pa·m−1
R2 | 0.106 | 0.007 | cm2
vmáx | 0.0015615 | 0.00010733 | m/s
Método numérico:
m/s
| Valor | Inc.Padr. | soma | vmáx | c
0.0015615
η | 0.801 | 0 | 0.801 | 0.0015615 | #DIV/0!
declive | 0.0472 | 0.0009 | 0.0481 | 0.0015913 | 0.033084
R2 | 0.106 | 0.007 | 0.113 | 0.0016647 | 0.014732
uvmáx | 0.00010733 | m/s
Nota: no enunciado falta um zero na incerteza do R^2.
Podem simular o efeito dessa gralha alterando o valor nesta folha…
((𝑝_1−𝑝_2 ))/𝑙=4𝜂/𝑅^2 ∙𝑣_𝑚á𝑥
⇒┴ 𝑣_𝑚á𝑥=1/4𝜂∙((𝑝_1−𝑝_2 ))/𝑙∙𝑅^2
⇒┴ 𝑣_𝑚á𝑥=1/(4×0.801)×(0.0472±0.0009)×(0.106±0.07)
Nota: corrigida uma gralha na equação da velocidade máxima.

## Prob_4
Seja s = a + b:
us | = | raiz(ua2 + ub2)
Suponhamos que a e b estão ambos expressos até às centézimas.
Nesse caso ua = ub e us = raiz(2) * ua = 1.4 ua = 1.4 ub ≈ ua = ub
Assim, usar o resultado expresso às centézimas parece ser uma boa opção.
Suponhamos que a está expresso às décimas e b às centézimas.
Nesse caso ua = 10ub e us = raiz(101) * ub ≈ 10ub = ua
Assim, usar o resultado expresso às décimas parece ser uma boa opção.
Etc.

## Prob_5
U = R I
Circuito da esquerda:
| valor | inc.padr.
U | 1.032 | 0.002 | V
I | 100 | despr. | mA
R | 10.32 | 0.02 | Ω
Circuito da direita:
| valor | inc.padr.
R | 10.32 | 0.02 | Ω
U | 2.316 | 0.003 | V
I | 224.4186 | 0.52313 | mA
uI (95%) | 1.0253 | mA
Nota: supondo que a FDP de I é gaussiana.
I = | 224.4186 | ± | 1.0253 | m/s | (95%)

## Prob_6_bug
Método numérico:
N/m
|  | Valor | Inc.Padr. | soma | k | c(k)
0.11907
g | ms | 17.12 | 0.05 | 17.17 | 0.11929 | 0.0045364
g | mmola | 27.38 | 0.05 | 27.43 | 0.11914 | 0.0015121
s | T | 2.95 | 0.07 | 3.02 | 0.11361 | -0.077938
| uk | 0.0054609 | N/m
| k = | 0.11907 | ± | 0.0054609 | N/m
kg/m3
|  | Valor | Inc.Padr. | soma | ρs | c(ρ)
7872.0337
N/m | k | 0.11907 | 0.0054609 | 0.12453 | 7526.821 | -63215.231
g | ms | 17.12 | 0.05 | 17.17 | 7895.0245 | 459.8151
m | Y1 | 0.347 | 0.001 | 0.348 | 7916.2586 | 44224.9084
m | Y2 | 0.526 | 0.002 | 0.528 | 7785.0499 | -43491.8989
kg/m3 | ρágua | 1000 | despr. | 1000 | 7872.0337 | #VALUE!
m/s2 | g | 9.8 | despr. | 9.8 | 7872.0337 | #VALUE!
| uρs | 359.4752 | kg/m3
| ρs = | 7872.0337 | ± | 359.4752 | kg/m3
| ρs = | 7872.0337 | ± | 359.4752 | kg/m3
ρs = | ( | 7.9 | ± | 0.4 | ) | x103 | kg/m3
2𝜋/𝑇=√(𝑘/(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)) ⇒┴ 𝑘=(2𝜋/𝑇)^2∙(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)
𝑢_𝑘=𝑘∙𝑟𝑎𝑖𝑧(2^2∙(𝑢_𝑇/𝑇)^2+(𝑢_(𝑚_𝑠)^2+(𝑢_(𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎)^2)/3^2 )/(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)^2 )
"Em equilíbrio: " 〖𝐹_(𝑚𝑜𝑙𝑎_𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜)+𝐹〗_𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜=𝐹_𝑔
𝑘∙(𝑌_0−𝑌_2 )+𝜌_á𝑔𝑢𝑎/𝜌_𝑠 ∙𝑚_𝑠 𝑔=𝑚_𝑠 𝑔
𝐹_(𝑚𝑜𝑙𝑎_𝑓𝑜𝑟𝑎 )=𝐹_𝑔
𝑘∙(𝑌_0−𝑌_1 )=𝑚_𝑠 𝑔
"Subtraindo as equações fora e dentro:"
𝑘∙(𝑌_2−𝑌_1 )=𝜌_á𝑔𝑢𝑎/𝜌_𝑠 ∙𝑚_𝑠 𝑔
𝜌_𝑠=(𝜌_á𝑔𝑢𝑎 𝑚_𝑠 𝑔)/(𝑘∙(𝑌_2−𝑌_1 ) )
𝑢_(𝜌_𝑠 )=𝜌_𝑠∙√((𝑢_(𝜌_á𝑔𝑢𝑎 )/𝜌_á𝑔𝑢𝑎 )^2+(𝑢_(𝑚_𝑠 )/𝑚_𝑠 )^2+(𝑢_𝑔/𝑔)^2+(𝑢_𝑘/𝑘)^2+(𝑢_(𝑌_1)^2+𝑢_(𝑌_2)^2)/(𝑌_2−𝑌_1 )^2 )
Demasiados algarismos
Expoentes das potências de 10 diferentes
Forma correta de exprimir a incerteza
k depende de ms, pelo que as duas grandezas estão correlacionadas.
Isto significa que os cálculos para a propagação das incertezas estão errados...

## Prob_6_correto
Método numérico:
N/m
|  | Valor | Inc.Padr. | soma | k | c(k)
0.11907
g | ms | 17.12 | 0.05 | 17.17 | 0.11929 | 0.0045364
g | mmola | 27.38 | 0.05 | 27.43 | 0.11914 | 0.0015121
s | T | 2.95 | 0.07 | 3.02 | 0.11361 | -0.077938
| uk | 0.0054609 | N/m
| k = | 0.11907 | ± | 0.0054609 | N/m
[5 empty] | N/m | kg/m3
|  | Valor | Inc.Padr. | soma | k | ρs | c(ρ)
[5 empty] | 0.11907 | 7872.0337
g | ms | 17.12 | 0.05 | 17.17 | 0.11929 | 7880.013 | 159.586
g | mmola | 27.38 | 0.05 | 27.43 | 0.11914 | 7867.0381 | -99.9116
s | T | 2.95 | 0.07 | 3.02 | 0.11361 | 8250.0541 | 5400.292
m | Y1 | 0.347 | 0.001 | 0.348 | 0.11907 | 7916.2586 | 44224.9084
m | Y2 | 0.526 | 0.002 | 0.528 | 0.11907 | 7785.0499 | -43491.8989
kg/m3 | ρágua | 1000 | despr. | 1000 | 0.11907 | 7872.0337 | #VALUE!
m/s2 | g | 9.8 | despr. | 9.8 | 0.11907 | 7872.0337 | #VALUE!
| uρs | 390.5254 | kg/m3
| ρs = | 7872.0337 | ± | 390.5254 | kg/m3
| ρs = | 7872.0337 | ± | 390.5254 | kg/m3
ρs = | ( | 7.9 | ± | 0.4 | ) | x103 | kg/m3
2𝜋/𝑇=√(𝑘/(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)) ⇒┴ 𝑘=(2𝜋/𝑇)^2∙(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)
𝑢_𝑘=𝑘∙𝑟𝑎𝑖𝑧(2^2∙(𝑢_𝑇/𝑇)^2+(𝑢_(𝑚_𝑠)^2+(𝑢_(𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎)^2)/3^2 )/(𝑚_𝑠+𝑚_𝑚𝑜𝑙𝑎/3)^2 )
"Em equilíbrio: " 〖𝐹_(𝑚𝑜𝑙𝑎_𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜)+𝐹〗_𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜=𝐹_𝑔
𝑘∙(𝑌_0−𝑌_2 )+𝜌_á𝑔𝑢𝑎/𝜌_𝑠 ∙𝑚_𝑠 𝑔=𝑚_𝑠 𝑔
𝐹_(𝑚𝑜𝑙𝑎_𝑓𝑜𝑟𝑎 )=𝐹_𝑔
𝑘∙(𝑌_0−𝑌_1 )=𝑚_𝑠 𝑔
"Subtraindo as equações fora e dentro:"
𝑘∙(𝑌_2−𝑌_1 )=𝜌_á𝑔𝑢𝑎/𝜌_𝑠 ∙𝑚_𝑠 𝑔
𝜌_𝑠=(𝜌_á𝑔𝑢𝑎 𝑚_𝑠 𝑔)/(𝑘∙(𝑌_2−𝑌_1 ) )
𝑢_(𝜌_𝑠 )=𝜌_𝑠∙√((𝑢_(𝜌_á𝑔𝑢𝑎 )/𝜌_á𝑔𝑢𝑎 )^2+(𝑢_(𝑚_𝑠 )/𝑚_𝑠 )^2+(𝑢_𝑔/𝑔)^2+(𝑢_𝑘/𝑘)^2+(𝑢_(𝑌_1)^2+𝑢_(𝑌_2)^2)/(𝑌_2−𝑌_1 )^2 )
Demasiados algarismos
Expoentes das potências de 10 diferentes
Forma correta de exprimir a incerteza
Esta coluna podia podia ser integrada na coluna do ρs.
São cálculos auxiliares que servem apenas para que a fórmula
na coluna do ρs seja mais simples.
Agora todas as variáveis são não correlacionadas pelo
que o cálculo dos c(ρ) e a fórmula de propagação das incertezas
simplificada (supondo variáveis não correlacionadas) estão corretos.
O valor da incerteza padrão dá um pouco diferente.
Neste caso deu maior, mas quando se introduz as correlações,
o valor pode dar maior ou menor.
Nota geral:
• Este problema é um desafio para vocês, acima do que é exigido nesta UC.
• Reparem que, neste caso, foi fácil corrigir os cálculos porque a correlação
não é intrínseca às variáveis de partida, mas deve-se à variável auxiliar k.
A situação é similar à descrita no protocolo da densidade dos objetos.
• O que os cálculos corrigidos fazem não é mais do que calcular os c(ρ) a
partir das variáveis originais e não do k (reparem que o coeficiente ck(ρ)
não é calculado e não é tido em conta para o cálculo de uρs).

## Prob_7
| Valor | Inc.padr.
Comprimento D | 6.568 | 0.0006 | m
Largura D | 5.3139 | 0.0006 | m
Pé direito D | 2.6627 | 0.0006 | m
Volume D | 92.9327 | 0.024914 | m3
Volume D = | 92.9327 | ± | 0.024914 | m3
O problema que aqui se coloca é o problema da definição da mensuranda, isto é, do que se pretende medir.
O medidor laser tem uma incerteza pequena, mas as paredes, teto e chão da sala são bastante mais irregulares
e não formam um paralelipípedo perfeito.
Assim, cada medida do comprimento, largura e pé direito pode ter uma precisão muito grande e o produto das três também.
Contudo, esse produto não representa uma tão boa assim estimativa do volume. O outro método, medir o comprimento, largura
e pé direito em vários pontos e calcular uma média do volume permite obter uma melhor estimativa deste e da sua incerteza.